## Datas
SÜRÜCÜ FİYAT LİSTESİ
M100-1P 200V - 240V
|  | Seri | Voltaj | KW | Nominal Akımı | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 1 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 0.1 | 0,8A | 66430001SY | LSLV0001M100-1EOFNS | M100 | 184
| 2 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 0.2 | 1,4A | 66430002SY | LSLV0002M100-1EOFNS | M100 | 195
| 3 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 0.4 | 2,4A | 66430003SY | LSLV0004M100-1EOFNS | M100 | 215
| 4 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 0.75 | 4,2A | 66430004SY | LSLV0008M100-1EOFNS | M100 | 230
| 5 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 1.5 | 7,5A | 66430005SY | LSLV0015M100-1EOFNS | M100 | 275
| 6 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 2.2 | 10A | 66430006SY | LSLV0022M100-1EOFNS | M100 | 314
| 7 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 0.1 | 0,8A | 66430007SY | LSLV0001M100-1EOFNA | M100 | 195
| 8 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 0.2 | 1,4A | 66430008SY | LSLV0002M100-1EOFNA | M100 | 212
| 9 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 0.4 | 2,4A | 66430009SY | LSLV0004M100-1EOFNA | M100 | 235
| 10 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 0.75 | 4,2A | 66430010SY | LSLV0008M100-1EOFNA | M100 | 248
| 11 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 1.5 | 7,5A | 66430011SY | LSLV0015M100-1EOFNA | M100 | 301
| 12 | M100-1P 240V | 1P 200-240V | 2.2 | 10A | 66430012SY | LSLV0022M100-1EOFNA | M100 | 345
İG5A-2-3P 200V - 230V
|  | Seri | Voltaj | KW | Nominal Akımı | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 13 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 0.4 | 2,5A | 60200001SY | SV004IG5A-2 | iG5A | 377
| 14 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 0.75 | 5A | 60200002SY | SV008IG5A-2 | iG5A | 414
| 15 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 1.5 | 8A | 60200003SY | SV015IG5A-2 | iG5A | 464
| 16 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 2.2 | 12A | 60200004SY | SV022IG5A-2 | iG5A | 501
| 17 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 4 | 17A | 60200006SY | SV040IG5A-2 | iG5A | 618
| 18 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 5.5 | 24A | 60200007SY | SV055IG5A-2 | iG5A | 748
| 19 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 7.5 | 32A | 60200008SY | SV075IG5A-2 | iG5A | 884
| 20 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 11 | 46A | 60200009SY | SV110IG5A-2 | iG5A | Fiyat Sorunuz
| 21 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 15 | 60A | 60200010SY | SV150IG5A-2 | iG5A | Fiyat Sorunuz
| 22 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 18.5 | 74A | 60200011SY | SV185IG5A-2 | iG5A | Fiyat Sorunuz
| 23 | İG5A-2-3P 230V | 3P 200-230V | 22 | 88A | 60200012SY | SV220IG5A-2 | iG5A | Fiyat Sorunuz
İG5A-3-3P 380V - 480V
|  | Seri | Voltaj | KW | Nominal Akımı | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 24 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 0.4 | 1,25A | 60210001SY | SV004IG5A-4 | iG5A | 377
| 25 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 0.75 | 2,5A | 60210002SY | SV008IG5A-4 | iG5A | 414
| 26 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 1.5 | 4A | 60210003SY | SV015IG5A-4 | iG5A | 464
| 27 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 2.2 | 6A | 60210004SY | SV022IG5A-4 | iG5A | 501
| 28 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 4 | 9A | 60210006SY | SV040IG5A-4 | iG5A | 618
| 29 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 5.5 | 12A | 60210007SY | SV055IG5A-4 | iG5A | 748
| 30 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 7.5 | 16A | 60210008SY | SV075IG5A-4 | iG5A | 884
| 31 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 11 | 24A | 60210009SY | SV110IG5A-4 | iG5A | 1360
| 32 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 15 | 30A | 60210010SY | SV150IG5A-4 | iG5A | 1651
| 33 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 18.5 | 39A | 60210011SY | SV185IG5A-4 | iG5A | 2010
| 34 | İG5A-3-3P 480V | 3P 380-480V | 22 | 45A | 60210012SY | SV220IG5A-4 | iG5A | 2548
G100 -3P 200V - 230V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 35 | G100-3P 240 | 3P 200-240V | 0,75 / 0,4 | 3,1 / 2,5A | 60400001SY | LSLV0004G100-2EONN | G100 | 377
| 36 | G100-3P 240 | 3P 200-240V | 1, 5 / 0,75 | 6 / 5A | 60400002SY | LSLV0008G100-2EONN | G100 | 414
| 37 | G100-3P 240 | 3P 200-240V | 2,2 / 1,5 | 9,6 / 8A | 60400003SY | LSLV0015G100-2EONN | G100 | 464
| 38 | G100-3P 240 | 3P 200-240V | 4 / 2,2 | 12 / 11A | 60400004SY | LSLV0022G100-2EONN | G100 | 501
| 39 | G100-3P 240 | 3P 200-240V | 5,5 / 4 | 18 / 17A | 60400006SY | LSLV0040G100-2EONN | G100 | 618
| 40 | G100-3P 240 | 3P 200-240V | 7,5 / 5,5 | 30 / 24A | 60400007SY | LSLV0055G100-2EONN | G100 | 748
| 41 | G100-3P 240 | 3P 200-240V | 11 / 7,5 | 40 / 32A | 60400008SY | LSLV0075G100-2EONN | G100 | 884
G100-3P 380V - 480
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 42 | G100-3P 480 | 3P 380-480V | 0,75 / 0,4 | 2 / 1,3A | 60410021SY | LSLV0004G100-4EOFN | G100 | 377
| 43 | G100-3P 480 | 3P 380-480V | 1, 5 / 0,75 | 3,1 / 2,5A | 60410022SY | LSLV0008G100-4EOFN | G100 | 414
| 44 | G100-3P 480 | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 5,1 / 4A | 60410023SY | LSLV0015G100-4EOFN | G100 | 464
| 45 | G100-3P 480 | 3P 380-480V | 4 / 2,2 | 7 / 5,5A | 60410024SY | LSLV0022G100-4EOFN | G100 | 501
| 46 | G100-3P 480 | 3P 380-480V | 5,5 / 4 | 10 / 9A | 60410026SY | LSLV0040G100-4EOFN | G100 | 618
| 47 | G100-3P 480 | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 60410027SY | LSLV0055G100-4EOFN | G100 | 748
| 48 | G100-3P 480 | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 23 / 16A | 60410028SY | LSLV0075G100-4EOFN | G100 | 884
S100 STD.-1P 200V - 240V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 49 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 0,75 / 0,4 | 3,1 / 2,5A | 60330001SY | LSLV0004S100-1EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 50 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 1,5 / 0,75 | 6 / 5A | 60330002SY | LSLV0008S100-1EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 51 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 2, 2 / 1,5 | 9,6 / 8A | 60330003SY | LSLV0015S100-1EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 52 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 4 / 2,2 | 12 / 11A | 60330004SY | LSLV0022S100-1EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 53 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 0,75 / 0,4 | 3,1 / 2,5A | 60330005SY | LSLV0004S100-1EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 54 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 1,5 / 0,75 | 6 / 5A | 60330006SY | LSLV0008S100-1EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 55 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 2, 2 / 1,5 | 9,6 / 8A | 60330007SY | LSLV0015S100-1EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 56 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 4 / 2,2 | 12 / 11A | 60330008SY | LSLV0022S100-1EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
S100 STD.-3P 200V - 240V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 57 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 0,75 / 0,4 | 3,1 / 2,5A | 60300001SY | LSLV0004S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 58 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 1,5 / 0,75 | 6 / 5A | 60300002SY | LSLV0015S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 59 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 2, 2 / 1,5 | 9,6 / 8A | 60300003SY | LSLV0008S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 60 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 3,7 / 2,2 | 12 / 11A | 60300004SY | LSLV0022S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 61 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 4 / 3,7 | 17 / 16A | 60300005SY | LSLV0037S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 62 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 5,5 / 4 | 18 / 17A | 60300006SY | LSLV0040S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 63 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 7,5 / 5,5 | 30 / 24A | 60300007SY | LSLV0055S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 64 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 11 / 7,5 | 40 / 32A | 60300008SY | LSLV0075S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 65 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 15 \ 11 | 56 / 46A | 60300009SY | LSLV0110S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 66 | S100 STD.-3P 240V | 3P 200-240V | 18,5 / 15 | 69 / 60A | 60300010SY | LSLV0150S100-2EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
S100 STD.-3P 380V - 480V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 67 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 0,75 / 0,4 | 2 / 1,25A | 60310001SY | LSLV0004S100-4EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 68 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 3,1 / 2,5A | 60310002SY | LSLV0008S100-4EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 69 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 5 / 4A | 60310003SY | LSLV0015S100-4EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 70 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 3,7 / 2,2 | 6,9 / 5,5A | 60310004SY | LSLV0022S100-4EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 71 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 4 / 3,7 | 10 / 8A | 60310005SY | LSLV0037S100-4EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 72 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 4 | 10 / 9A | 60310006SY | LSLV0040S100-4EONNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 73 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 0,75 / 0,4 | 2 / 1,25A | 60310071SY | LSLV0004S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 74 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 3,1 / 2,5A | 60310072SY | LSLV0008S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 75 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 5 / 4A | 60310073SY | LSLV0015S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 76 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 3,7 / 2,2 | 6,9 / 5,5A | 60310074SY | LSLV0022S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 78 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 4 | 10 / 8A | 60310076SY | LSLV0040S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 79 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 60310007SY | LSLV0055S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 80 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 23 / 16A | 60310008SY | LSLV0075S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 81 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 15 \ 11 | 30 / 24A | 60310009SY | LSLV0110S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 82 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 18,5 / 15 | 38 / 30A | 60310010SY | LSLV0150S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 83 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 22 / 18,5 | 44 / 39A | 60310011SY | LSLV0185S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 84 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 30 / 22 | 58 / 45A | 60310012SY | LSLV0220S100-4EOFNS | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 85 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 37 / 30 | 75 / 61A | 60310060SY | LSLV0300S100-4CONDS | S100 STD | 3185
| 86 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 37 / 30 | 75 / 61A | 60310013SY | LSLV0300S100-4COFDS | S100 STD | 3358
| 87 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 45 / 37 | 91 / 75A | 60310061SY | LSLV0370S100-4CONDS | S100 STD | 3451
| 88 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 45 / 37 | 91 / 75A | 60310014SY | LSLV0370S100-4COFDS | S100 STD | 3698
| 89 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 55 / 45 | 107 / 91A | 60310062SY | LSLV0450S100-4CONDS | S100 STD | 3927
| 90 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 55 / 45 | 107 / 91A | 60310015SY | LSLV0450S100-4COFDS | S100 STD | 4125
| 91 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 75 / 55 | 142 / 110A | 60310016SY | LSLV0550S100-4CONDS | S100 STD | 4737
| 92 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 90 / 75 | 169 / 152A | 60310017SY | LSLV0750S100-4CONDS | S100 STD | 5900
S100 STD.-1P 200V - 240V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 93 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 0,75 / 0,4 | 3,1 / 2,5A | 60330011SY | LSLV0004S100-1EONNM | S100 STD | 371
| 94 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 1,5 / 0,75 | 6 / 5A | 60330012SY | LSLV0008S100-1EONNM | S100 STD | 408
| 95 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 2,2 / 1,5 | 9,6 / 8A | 60330013SY | LSLV0015S100-1EONNM | S100 STD | 482
| 96 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 4 / 2,2 | 12 / 11A | 60330014SY | LSLV0022S100-1EONNM | S100 STD | 544
| 97 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 0,75 / 0,4 | 3,1 / 2,5A | 60330015SY | LSLV0004S100-1EOFNM | S100 STD | 416
| 98 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 1,5 / 0,75 | 6 / 5A | 60330016SY | LSLV0008S100-1EOFNM | S100 STD | 464
| 99 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 2,2 / 1,5 | 9,6 / 8A | 60330017SY | LSLV0015S100-1EOFNM | S100 STD | 538
| 100 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 4 / 2,2 | 12 / 11A | 60330018SY | LSLV0022S100-1EOFNM | S100 STD | 606
| 101 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 0,75 / 0,4 | 3,1 / 2,5A | 60300031SY | LSLV0004S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 102 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 1,5 / 0,75 | 6 / 5A | 60300032SY | LSLV0008S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 103 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 2,2 / 1,5 | 9,6 / 8A | 60300033SY | LSLV0015S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 104 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 3,7 / 2,2 | 12 / 11A | 60300034SY | LSLV0022S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 105 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 4 / 3,7 | 17 / 16A | 60300035SY | LSLV0037S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 106 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 5,5 / 4 | 24 / 17A | 60300036SY | LSLV0040S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 107 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 7,5 / 5,5 | 32 / 24A | 60300037SY | LSLV0055S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 108 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 11 / 7,5 | 46 / 32A | 60300038SY | LSLV0075S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 109 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 15 ∕ 11 | 60 / 46A | 60300039SY | LSLV0110S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
| 110 | S100 STD.-1P 240V | 1P 200-240V | 18,5 / 15 | 74 / 60A | 60300040SY | LSLV0150S100-2EONNM | S100 STD | Fiyat Sorunuz
S100 STD.-3P 380V - 480V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 111 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 0,75 / 0,4 | 2 / 1,25A | 60310101SY | LSLV0004S100-4EONNM | S100 STD | 396
| 112 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 3,1 / 2,5A | 60310102SY | LSLV0008S100-4EONNM | S100 STD | 433
| 113 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 5,1 / 4A | 60310103SY | LSLV0015S100-4EONNM | S100 STD | 482
| 114 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 4 / 2,2 | 6,9 / 5,5A | 60310104SY | LSLV0022S100-4EONNM | S100 STD | 513
| 115 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 4 | 10 / 9A | 60310106SY | LSLV0040S100-4EONNM | S100 STD | 637
| 116 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 0,75 / 0,4 | 2 / 1,25A | 60310171SY | LSLV0004S100-4EOFNM | S100 STD | 476
| 117 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 3,1 / 2,5A | 60310172SY | LSLV0008S100-4EOFNM | S100 STD | 495
| 118 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 5,1 / 4A | 60310173SY | LSLV0015S100-4EOFNM | S100 STD | 544
| 119 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 4 / 2,2 | 6,9 / 5,5A | 60310174SY | LSLV0022S100-4EOFNM | S100 STD | 575
| 120 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 4 | 10 / 9A | 60310176SY | LSLV0040S100-4EOFNM | S100 STD | 711
| 121 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 60310107SY | LSLV0055S100-4EOFNM | S100 STD | 816
| 122 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 23 / 16A | 60310108SY | LSLV0075S100-4EOFNM | S100 STD | 928
| 123 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 15 ∕ 11 | 30 / 24A | 60310109SY | LSLV0110S100-4EOFNM | S100 STD | 1391
| 124 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 18,5 / 15 | 38 / 30A | 60310110SY | LSLV0150S100-4EOFNM | S100 STD | 1682
| 125 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 22 / 18,5 | 44 / 39A | 60310111SY | LSLV0185S100-4EOFNM | S100 STD | 2047
| 126 | S100 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 30 / 22 | 58 / 45A | 60310112SY | LSLV0220S100-4EOFNM | S100 STD | 2548
S100 IP66-3P 200V - 240V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 127 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 0,75 / 0,4 | 3,1 / 2,5A | 60300018SY | LSLV0004S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 128 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 1,5 / 0,75 | 6 / 5A | 60300019SY | LSLV0008S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 129 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 2,2 / 1,5 | 9,6 / 8A | 60300020SY | LSLV0015S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 130 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 4 / 2,2 | 12 / 11A | 60300021SY | LSLV0022S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 131 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 5,5 / 3,7 | 18 / 16A | 60300022SY | LSLV0037S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 132 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 5,5 / 4 | 18 / 17A | 60300023SY | LSLV0040S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 133 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 7,5 / 5,5 | 30 / 24A | 60300024SY | LSLV0055S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 134 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 11 / 7,5 | 40 / 32A | 60300025SY | LSLV0075S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 135 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 15 ∕ 11 | 56 / 46A | 60300026SY | LSLV0110S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 136 | S100 IP66-3P 240V | 3P 200-240V | 18,5 / 15 | 69 / 60A | 60300027SY | LSLV0150S100-2EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
S100 IP66-3P 380V - 480V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 137 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 0,75 / 0,4 | 2 / 1,25A | 60310042SY | LSLV0004S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 138 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 3,1 / 2,5A | 60310043SY | LSLV0008S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 139 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 5,1 / 4A | 60310044SY | LSLV0015S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 140 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 3,7 / 2,2 | 6,9 / 5,5A | 60310045SY | LSLV0022S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 141 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 4 / 3,7 | 9,10 / 8A | 60310046SY | LSLV0037S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 142 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 4 | 10 / 9A | 60310047SY | LSLV0040S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 143 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 60310048SY | LSLV0055S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 144 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 23 / 16A | 60310049SY | LSLV0075S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 145 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 15 ∕ 11 | 30 / 24A | 60310050SY | LSLV0110S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 146 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 18,5 / 15 | 38 / 30A | 60310051SY | LSLV0150S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 147 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 22 / 18,5 | 44 / 39A | 60310052SY | LSLV0185S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 148 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 30 / 22 | 58 / 45A | 60310053SY | LSLV0220S100-4EXNNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 149 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 0,75 / 0,4 | 2 / 1,25A | 60310018SY | LSLV0004S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 150 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 3,1 / 2,5A | 60310019SY | LSLV0008S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 151 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 5,1 / 4A | 60310020SY | LSLV0015S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 152 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 3,7 / 2,2 | 6,9 / 5,5A | 60310021SY | LSLV0022S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 153 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 4 / 3,7 | 9,10 / 8A | 60310022SY | LSLV0037S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 154 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 4 | 10 / 9A | 60310023SY | LSLV0040S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 155 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 60310024SY | LSLV0055S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 156 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 23 / 16A | 60310025SY | LSLV0075S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 157 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 15 ∕ 11 | 30 / 24A | 60310026SY | LSLV0110S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 158 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 18,5 / 15 | 38 / 30A | 60310027SY | LSLV0150S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 159 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 22 / 18,5 | 44 / 39A | 60310028SY | LSLV0185S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
| 160 | S100 IP66-3P 480V | 3P 380-480V | 30 / 22 | 58 / 45A | 60310029SY | LSLV0220S100-4EXFNS | S100 IP66 | Fiyat Sorunuz
H100-3P 200V - 230V
|  | Seri | Voltaj | KW | Nominal Akımı | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 161 | H100-3P 230V | 3P 200-230V | 5.5 | 22 | 67300005SY | LSLV0055H100-2CONN | H100 | Fiyat Sorunuz
| 162 | H100-3P 230V | 3P 200-230V | 7.5 | 30 | 67300006SY | LSLV0075H100-2CONN | H100 | Fiyat Sorunuz
| 163 | H100-3P 230V | 3P 200-230V | 11 | 42 | 67300007SY | LSLV0110H100-2CONN | H100 | Fiyat Sorunuz
| 164 | H100-3P 230V | 3P 200-230V | 15 | 59 | 67300008SY | LSLV0150H100-2CONN | H100 | Fiyat Sorunuz
| 165 | H100-3P 230V | 3P 200-230V | 18.5 | 69 | 67300009SY | LSLV0185H100-2CONN | H100 | Fiyat Sorunuz
H100-3P 380V - 500V
|  | Seri | Voltaj | KW | Nominal Akımı | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 166 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 5.5 | 12 | 67310029SY | LSLV0055H100-4COFN | H100 | 1231
| 167 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 7.5 | 16 | 67310030SY | LSLV0075H100-4COFN | H100 | 1280
| 168 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 11 | 24 | 67310031SY | LSLV0110H100-4COFN | H100 | 1466
| 169 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 15 | 30 | 67310032SY | LSLV0150H100-4COFN | H100 | 1682
| 170 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 18.5 | 38 | 67310033SY | LSLV0185H100-4COFN | H100 | 1899
| 171 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 22 | 45 | 67310034SY | LSLV0220H100-4COFN | H100 | 2412
| 172 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 30 | 61 | 67310035SY | LSLV0300H100-4COFN | H100 | 2925
| 173 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 37 | 75 | 67310012SY | LSLV0370H100-4COND | H100 | 3556
| 174 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 37 | 75 | 67310036SY | LSLV0370H100-4COFD | H100 | 3729
| 175 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 45 | 91 | 67310013SY | LSLV0450H100-4COND | H100 | 4372
| 176 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 45 | 91 | 67310037SY | LSLV0450H100-4COFD | H100 | 4570
| 177 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 55 | 107 | 67310014SY | LSLV0550H100-4COND | H100 | 4811
| 178 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 55 | 107 | 67310038SY | LSLV0550H100-4COFD | H100 | 4947
| 179 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 75 | 142 | 67310015SY | LSLV0750H100-4COND | H100 | 5677
| 180 | H100-3P 480V | 3P 380-480V | 90 | 169 | 67310016SY | LSLV0900H100-4COND | H100 | 7254
| 181 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 110 | 223 | 67310041SY | LSLV1100H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 182 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 132 | 264 | 67310042SY | LSLV1320H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 183 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 160 | 325 | 67310043SY | LSLV1600H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 184 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 185 | 370 | 67310044SY | LSLV1850H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 185 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 220 | 432 | 67310045SY | LSLV2200H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 186 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 250 | 481 | 67310046SY | LSLV2500H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 187 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 315 | 613 | 67310047SY | LSLV3150H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 188 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 355 | 683 | 67310048SY | LSLV3550H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 189 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 400 | 770 | 67310049SY | LSLV4000H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
| 190 | H100-3P 500V | 3P 380-500V | 500 | 962 | 67310050SY | LSLV5000H100-4COFD | H100 | Fiyat Sorunuz
iS7 STD.-3P 380V - 480V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 191 | iS7 STD.-3P 230V | 3P 200-230V | 18,5 / 15 | 39 / 30A | 61200018SY | SV0150IS7-2NO | iS7 STD | Fiyat Sorunuz
| 192 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 4 / 2,5A | 61210016SY | SV0008IS7-4NO | iS7 STD | 674
| 193 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 6 / 4A | 61210017SY | SV0015IS7-4NO | iS7 STD | 705
| 194 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 3,7 / 2,2 | 8 / 6A | 61210018SY | SV0022IS7-4NO | iS7 STD | 773
| 195 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 3,7 | 12 / 8A | 61210019SY | SV0037IS7-4NO | iS7 STD | 921
| 196 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 61210020SY | SV0055IS7-4NO | iS7 STD | 971
| 197 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 24 / 16A | 61210021SY | SV0075IS7-4NO | iS7 STD | 1150
| 198 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 15 ∕ 11 | 30 / 24A | 61210022SY | SV0110IS7-4NO | iS7 STD | 1459
| 199 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 18,5 / 15 | 39 / 30A | 61210023SY | SV0150IS7-4NO | iS7 STD | 1818
| 200 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 22 / 18,5 | 45 / 39A | 61210024SY | SV0185IS7-4NO | iS7 STD | 2300
| 201 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 30 / 22 | 61 / 45A | 61210025SY | SV0220IS7-4NO | iS7 STD | 2783
| 202 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 37 / 30 | 75 / 61A | 61210271SY | SV0300IS7-4NO | iS7 STD | 3278
| 203 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 45 / 37 | 91 / 75A | 61210272SY | SV0370IS7-4NO | iS7 STD | 3896
| 204 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 55 / 45 | 110 / 91A | 61210273SY | SV0450IS7-4NO | iS7 STD | 4471
| 205 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 75 / 55 | 152 / 110A | 61210274SY | SV0550IS7-4NO | iS7 STD | 5368
| 206 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 90 / 75 | 183 / 152A | 61210275SY | SV0750IS7-4NO | iS7 STD | 6852
| 207 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 4 / 2,5A | 61210001SY | SV0008IS7-4NOFD | iS7 STD | 835
| 208 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 6 / 4A | 61210002SY | SV0015IS7-4NOFD | iS7 STD | 878
| 209 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 3,7 / 2,2 | 8 / 6A | 61210003SY | SV0022IS7-4NOFD | iS7 STD | 959
| 210 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 3,7 | 12 / 8A | 61210004SY | SV0037IS7-4NOFD | iS7 STD | 1150
| 211 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 61210005SY | SV0055IS7-4NOFD | iS7 STD | 1200
| 212 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 24 / 16A | 61210006SY | SV0075IS7-4NOFD | iS7 STD | 1422
| 213 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 15 ∕ 11 | 30 / 24A | 61210007SY | SV0110IS7-4NOFD | iS7 STD | 2047
| 214 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 18,5 / 15 | 39 / 30A | 61210008SY | SV0150IS7-4NOFD | iS7 STD | 2542
| 215 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 22 / 18,5 | 45 / 39A | 61210009SY | SV0185IS7-4NOFD | iS7 STD | 2950
| 216 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 30 / 22 | 61 / 45A | 61210010SY | SV0220IS7-4NOFD | iS7 STD | 3574
| 217 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 37 / 30 | 75 / 61A | 61210011SY | SV0300IS7-4NOD | iS7 STD | 3840
| 218 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 45 / 37 | 91 / 75A | 61210012SY | SV0370IS7-4NOD | iS7 STD | 4323
| 219 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 55 / 45 | 110 / 91A | 61210013SY | SV0450IS7-4NOD | iS7 STD | 4991
| 220 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 75 / 55 | 152 / 110A | 61210014SY | SV0550IS7-4NOD | iS7 STD | 5986
| 221 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 90 / 75 | 183 / 152A | 61210015SY | SV0750IS7-4NOD | iS7 STD | 7718
| 222 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 110 / 90 | 223 / 183A | 61210051SY | SV0900IS7-4SOD | iS7 STD | 9356
| 223 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 132 / 110 | 264 / 223A | 61210052SY | SV1100IS7-4SOD | iS7 STD | 9771
| 224 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 160 / 132 | 325 / 264A | 61210053SY | SV1320IS7-4SOD | iS7 STD | 11917
| 225 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 185 / 160 | 370 / 325A | 61210054SY | SV1600IS7-4SOD | iS7 STD | 13172
| 226 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 220 / 185 | 432 / 370A | 61210149SY | SV1850IS7-4SOD | iS7 STD | 16140
| 227 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 280 / 220 | 547 / 432A | 61210150SY | SV2200IS7-4SOD | iS7 STD | 19232
| 228 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 315 / 280 | 613 / 547A | 61210151SY | SV2800IS7-4SO | iS7 STD | 32961
| 229 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 375 / 315 | 731 / 613A | 61210152SY | SV3150IS7-4SO | iS7 STD | 42917
| 230 | iS7 STD.-3P 480V | 3P 380-480V | 415 / 375 | 877 / 731A | 61210153SY | SV3750IS7-4SO | iS7 STD | 47679
iS7 WEB-3P 380V - 480V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 231 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 4 / 2,5A | 61210100SY | SV0008IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 232 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 6 / 4A | 61210101SY | SV0015IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 233 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 3,7 / 2,2 | 8 / 6A | 61210102SY | SV0022IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 234 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 3,7 | 12 / 8A | 61210103SY | SV0037IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 235 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 61210104SY | SV0055IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 236 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 24 / 16A | 61210105SY | SV0075IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 237 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 15 ∕ 11 | 30 / 24A | 61210106SY | SV0110IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 238 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 18,5 / 15 | 39 / 30A | 61210107SY | SV0150IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 239 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 22 / 18,5 | 45 / 39A | 61210108SY | SV0185IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 240 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 30 / 22 | 61 / 45A | 61210109SY | SV0220IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 241 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 37 / 30 | 75 / 61A | 61210276SY | SV0300IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 242 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 45 / 37 | 91 / 75A | 61210277SY | SV0370IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 243 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 55 / 45 | 110 / 91A | 61210278SY | SV0450IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 244 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 75 / 55 | 152 / 110A | 61210279SY | SV0550IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 245 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 90 / 75 | 183 / 152A | 61210280SY | SV0750IS7-4NOW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 246 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 110 / 90 | 223 / 183A | 61210115SY | SV0900IS7-4SODW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 247 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 132 / 110 | 264 / 223A | 61210116SY | SV1100IS7-4SODW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 248 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 160 / 132 | 325 / 264A | 61210117SY | SV1320IS7-4SODW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
| 249 | iS7 WEB-3P 480V | 3P 380-480V | 185 / 160 | 370 / 325A | 61210118SY | SV1600IS7-4SODW(WEB) | iS7 WEB | Fiyat Sorunuz
iS7 IP54-3P 200V - 230V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 250 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 1,5 / 0,75 | 4 / 2,5A | 61200041SY | SV0008IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 251 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 2,2 / 1,5 | 6 / 4A | 61200042SY | SV0015IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 252 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 3,7 / 2,2 | 8 / 6A | 61200043SY | SV0022IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 253 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 5,5 / 3,7 | 12 / 8A | 61200044SY | SV0037IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 254 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 61200045SY | SV0055IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 255 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 11 / 7,5 | 24 / 16A | 61200046SY | SV0075IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 256 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 15 ∕ 11 | 30 / 24A | 61200047SY | SV0110IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 257 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 18,5 / 15 | 39 / 30A | 61200048SY | SV0150IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 258 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 22 / 18,5 | 45 / 39A | 61200049SY | SV0185IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 259 | iS7 IP54-3P 230V | 3P 200-230V | 30 / 22 | 61 / 45A | 61200050SY | SV0220IS7-2SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
iS7 IP54-3P 380V - 480V
|  | Seri | Voltaj | Normal Şart / Ağır Şart KW | Normal Şart / Ağır Şart Akım | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 260 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 1,5 / 0,75 | 4 / 2,5A | 61210071SY | SV0008IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 261 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 2,2 / 1,5 | 6 / 4A | 61210072SY | SV0015IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 262 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 3,7 / 2,2 | 8 / 6A | 61210073SY | SV0022IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 263 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 5,5 / 3,7 | 12 / 8A | 61210074SY | SV0037IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 264 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 7,5 / 5,5 | 16 / 12A | 61210075SY | SV0055IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 265 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 11 / 7,5 | 24 / 16A | 61210076SY | SV0075IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 266 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 15 ∕ 11 | 30 / 24A | 61210077SY | SV0110IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 267 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 18,5 / 15 | 39 / 30A | 61210078SY | SV0150IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 268 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 22 / 18,5 | 45 / 39A | 61210079SY | SV0185IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
| 269 | iS7 IP54-3P 480V | 3P 380-480V | 30 / 22 | 61 / 45A | 61210080SY | SV0220IS7-4SP | iS7 IP54 | Fiyat Sorunuz
AKSESUAR
|  | Seri | Açıklama |  |  | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 270 | M100 | 7 Segment operator + 2m remote cable |  |  | 64170008 | M100 Keypad + 2m Kablo | Aksesuar | 70
| 271 | M100 | 7 Segment operator + 3m remote cable |  |  | 64170009 | M100 Keypad + 3m Kablo | Aksesuar | 82
| 272 | M100 | 7 Segment operator + 5m remote cable |  |  | 64170010 | M100 Keypad + 5m Kablo | Aksesuar | 91
| 273 | iG5A | 7 Segment operator + 2m remote cable |  |  | 64100001 | iG5A Keypad + 2m Kablo | Aksesuar | 70
| 274 | iG5A | 7 Segment operator + 3m remote cable |  |  | 64100002 | iG5A Keypad + 3m Kablo | Aksesuar | 77
| 275 | iG5A | 7 Segment operator + 5m remote cable |  |  | 64100003 | iG5A Keypad + 5m Kablo | Aksesuar | 90
| 276 | S100 | 7 Segment operator + 2m remote cable |  |  | 64150037 | S100 Keypad + 2m Kablo | Aksesuar | 101
| 277 | S100 | 7 Segment operator + 3m remote cable |  |  | 64150038 | S100 Keypad + 3m Kablo | Aksesuar | 117
| 278 | S100 | 7 Segment operator + 5m remote cable |  |  | 64150039 | S100 Keypad + 5m Kablo | Aksesuar | 127
| 279 | G100 | 7 Segment operator + 2m remote cable |  |  | 64180002 | G100 Keypad + 2m Kablo | Aksesuar | 68
| 280 | G100 | 7 Segment operator + 3m remote cable |  |  | 64180003 | G100 Keypad + 3m Kablo | Aksesuar | 77
| 281 | G100 | 7 Segment operator + 5m remote cable |  |  | 64180004 | G100 Keypad + 5m Kablo | Aksesuar | 91
| 282 | S100 | Profibus-DP(LSLV-S100),CPDP-S100 |  |  | 64150002 | Profibus DP Haberleşme Kartı | Haberleşme | 316
| 283 | S100 | Ethernet(LSLV-S100),CENT-S100 |  |  | 64150003 | EtherNet/IP & Mobus TCP Haberleşme Kartı | Haberleşme | 280
| 284 | S100 | CANOpen(LSLV-S100),CCAN-S100 |  |  | 64150001 | CANopen Haberleşme Kartı | Haberleşme | 228
| 285 | S100 | EtherCAT(LSLV-S100),CECT-S100 |  |  | 64150034 | EtherCAT Haberleşme Kartı | Haberleşme | 335
| 286 | S100 | PROFINET(LSLV-S100),CPNT-S100 |  |  | 64150035 | PROFINET Haberleşme Kartı | Haberleşme | 348
| 287 | S100 | Extension I/O(LSLV-S100),EIOE-S100 |  |  | 64150025 | 2 DO, 3 DI, 1 AO, 2 AI | I/O Kart | 209
| 288 | H100 | OPTION(LSLV-H100),CLON-H100 |  |  | 64160001 | LonWorks Haberleşme Kartı | Haberleşme | 234
| 289 | H100 | OPTION(LSLV-H100),EIOE-H100 |  |  | 64160005 | 3 DO, 2 DI, 1 AO, 1 AI | I/O Kart | 209
| 290 | iS7 | INV,LCD LOADER,SV-IS7(NEW PI) |  |  | 64110038 | iS7 Keypad | Aksesuar | 92
| 291 | iS7 | LCD LOADER,MOUNT, NEMA-4X |  |  | 64110055 | iS7 Kapı Montaj Kiti | Aksesuar | 152
| 292 | iS7 | LSLV0220DBU-4LN |  |  | 6409009500 | 18,5kW - 22kW Fren Kıyıcı Modülü | Frenleme Ünitesi | 411
| 293 | iS7 | LSLV0370DBU-4LN |  |  | 6409009600 | 30kW - 37kW Fren Kıyıcı Modülü | Frenleme Ünitesi | 583
| 294 | iS7 | LSLV0750DBU-4LN |  |  | 6409009700 | 45kW - 55kW - 75kW Fren Kıyıcı Modülü | Frenleme Ünitesi | 728
| 295 | iS7 | LSLV0900DBU-4HN |  |  | 6409010300 | 90kW Fren Kıyıcı Modülü | Frenleme Ünitesi | 1886
| 296 | iS7 | LSLV1320DBU-4HN |  |  | 6409010400 | 110kW - 132kW Fren Kıyıcı Modülü | Frenleme Ünitesi | 2014
| 297 | iS7 | LSLV1600DBU-4HN |  |  | 6409010500 | 160kW Fren Kıyıcı Modülü | Frenleme Ünitesi | 2167
| 298 | iS7 | LSLV2200DBU-4HN |  |  | 6409010600 | 185kW - 220kW Fren Kıyıcı Modülü | Frenleme Ünitesi | 2332
| 299 | iS7 | OPTION PROFIBUS-DP |  |  | 64110005 | Profibus DP Haberleşme | Haberleşme | 171
| 300 | iS7 | OPTION ETHERNET |  |  | 64110022 | EtherNet/IP & Mobus TCP Haberleşme | Haberleşme | 342
| 301 | iS7 | OPTION CANopen |  |  | 64110012 | CANopen Haberleşme Kartı | Haberleşme | 247
| 302 | iS7 | OPTION LONWORKS |  |  | 64110014 | LonWorks Haberleşme Kartı | Haberleşme | 221
| 303 | iS7 | OPTION CC-Link |  |  | 64110023 | CC-Link Haberleşme Kartı | Haberleşme | 654
| 304 | iS7 | OPTION DEVICENET |  |  | 64110013 | DeviceNet Haberleşme Kartı | Haberleşme | 202
| 305 | iS7 | OPTION RAPIENET |  |  | 64110044 | RAPIEnet Haberleşme Kartı | Haberleşme | 254
| 306 | iS7 | OPTION RNET/FNET |  |  | 64110007 | Rnet Haberleşme Kartı | Haberleşme | 291
| 307 | iS7 | OPTION EXTENSION I/O |  |  | 64110004 | 3 DI, 3 RO, 2 AI, 2 AO | I/O Kart | 278
| 308 | iS7 | EXTENSION I/O 2 |  |  | 64110026 | 2 DI, 4 AI, 4 AO | I/O Kart | 350
| 309 | iS7 | OPTION 16BIT BINARY |  |  | 64110045 | 16 bit DI (set the drive frequency/speed reference using binary coded digital inputs) | I/O Kart | 142
| 310 | iS7 | OPTION ISOLATION I/O |  |  | 64110003 | 8 DI, 2 RO, 1 Open collector Çıkış, 2 AI, 2 AO | I/O Kart | 249
| 311 | iS7 | OPTION PLC |  |  | 64110006 | PLC with 6 DI, 4 RO, RTC(Real Time Clock), 2,000 steps | I/O Kart | 253
| 312 | iS7 | ENCODER OPTION |  |  | 64110002 | Enkoder Kartı (A/B Pulse, Input 12V/15V O.C. & 5V/12V Line Drive) | Enkoder Kartı | 123
| 313 | iS7 | OPTION 24V Encoder |  |  | 64110043 | Enkoder Kartı (A/B Pulse, Input 24V O.C. & Line Drive) | Enkoder Kartı | 127
| 314 | iS7 | OPTION POSITION CONTROL |  |  | 64110036 | Enkoder Kartı (A/B/Z Pulse, Input 12V/15V O.C. & 5V/12V Line Drive) | Enkoder Kartı | 234
| 315 | iS7 | OPTION PLL |  |  | 64110037 | IS7 PLL Option (PG Freedback) Kumaş Gergi | Enkoder Kartı | 91
| 316 | iS7 | OPTION SYNCHRO |  |  | 64110035 | Synchronization (Speed / Position), Input & Output 15V O.C., 2 Open Collector Çıkış | I/O Kart | 329
İV5L-3P 380V - 480V
|  | Seri | Voltaj | KW |  | Referans Kodu | Açıklama | Grup | Liste Fiyatı
| 317 | İV5L-3P 480V | 3P 380-480V | 5.5 |  | 62110244SY | LSLV0055IV5L-4CNNN | iV5L | 1254
| 318 | İV5L-3P 480V | 3P 380-480V | 7.5 |  | 62110245SY | LSLV0075IV5L-4CNNN | iV5L | 1335
| 319 | İV5L-3P 480V | 3P 380-480V | 11 |  | 62110246SY | LSLV0110IV5L-4CNNN | iV5L | 1889
| 320 | İV5L-3P 480V | 3P 380-480V | 15 |  | 62110247SY | LSLV0150IV5L-4CNNN | iV5L | 2482
| 321 | İV5L-3P 480V | 3P 380-480V | 18.5 |  | 62110248SY | LSLV0185IV5L-4CNNN | iV5L | 2880
| 322 | İV5L-3P 480V | 3P 380-480V | 22 |  | 62110249SY | LSLV0220IV5L-4CNNN | iV5L | 3490